**ZPRÁVA O KVALITĚ A ÚROVNI ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY**

podle § 24 odst. 10 písm. t) a § 25 odst. 11 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE** | |
| Název vykazujícího subjektu: DMC LDS ValMez s.r.o. | Vykazovaný rok:2024 |
| Číslo licence: 122441396 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACE O STRATEGII A KONCEPCI ÚDRŽBY ELEKTRICKÝCH SÍTÍ** | | | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. a)** | | Manažer energetiky zajišťuje provádění pravidelných revizí cizím smluvním subjektem, úkoluje a kontroluje tento subjekt při provádění pravidelné údržby. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. b)** | | Manažer energetiky spolu se smluvním subjektem dozoruje funkčnost zařízení a v případě potřeby výměny zajišťuje dodávku vlastními i externími prostředky. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. c)** | | Jsou prováděny pravidelné revize. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. d)** | | K žádným mimořádným událostem v LDS nedošlo. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. e)** | | Stav LDS je vyhovující, k obnově a výměně zařízení dochází dle plánu a potřeby. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. f)** | | Preventivní údržbu provádí smluvní subjekt fyzickou kontrolou vedení a rozvodů a funkčnosti měřidel. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. g)** | | Údržba je prováděna z cizích smluvních zdrojů. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. h)** | |  | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. i)** | | Pravidelná údržba distribučního zařízení smluvním subjektem měsíčně 20 hod. | | | | | | |
| **Podle bodu 2 písm. j)** | | Při údržbě nebylo nutné přerušit dodávku , preventivní údržba je prováděna smluvním subjektem měsíčně 20 hod. | | | | | | |
| **UKAZATELE ZA ÚČELEM HODNOCENÍ ÚROVNĚ ÚDRŽBY** | | | | | | | | **Komentář k jednotlivým údajům** | |
| **Podle bodu 3 písm. a)** | | | 0 | | | | |  | |
| **Podle bodu 3 písm. b)** | | | 0 | | | | |  | |
| **Podle bodu 3 písm. c)** | | | 0 | | | | |  | |
| **Podle bodu 3 písm. d)** | | | 0 | | | | |  | |
|  | | | Stáří zařízení do 10 let | Stáří zařízení 10 až 20 let | Stáří zařízení 20 až 30 let | Stáří zařízení nad 30 let | Stáří zařízení nad 40 let |  | |
| **Podle bodu 3 písm. e)** | | | 0 |  |  |  |  |  | |
| Počet transformátorů (v kusech) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | |
| Počet tlumivek (v kusech) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| **Podle bodu 3 písm. f):** | | |  |  |  |  |  |  | |
| Počet spínacích zařízení (ks) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | |
| * z toho počet vypínačů (ks) | | |  |  |  |  |  |  | |
| Délka kabelových vedení (v metrech) | Vodiče | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 |  | |
| Světlovody | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKONOMICKÉ ÚDAJE – SOUHRNNÁ DATA (v tis. Kč)** | | | | | | |
| Podle bodu 4 písm. a) | Náklady na údržbu (plán) | Náklady na údržbu (skutečnost) | Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby | Náklady na opravy provedené po poruše | Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby | Účetní zůstatková hodnota zařízení přenosové a distribuční soustavy |
| 600 | 575 | 50 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **EKONOMICKÉ ÚDAJE – PODROBNÉ ČLENĚNÍ (v tis. Kč)** | | | | | |
| Podle bodu. 4 písm. b) | Náklady na vlastní údržbu | | Náklady na externí údržbu | | Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby | Náklady na opravy provedené po poruše | Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby | Komentář k jednotlivým údajům |
| Plán | Skutečnost | Plán | Skutečnost |
| Napěťová hladina NN (< 1000 V) | 150 | 125 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Napěťová hladina VN (1000 V – 52 kV) | 200 | 250 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napěťová hladina VVN  (52 kV – 300 kV) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Napěťová hladina ZVN  (300 kV – 800 kV) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| zpracoval (jméno, příjmení, funkce, telefon): | schválil (jméno, příjmení, funkce): | datum: |
| Jaroslav Kaizr, manažer energetiky |  | 28.2.2025 |